## Tabla de parámetros (min-max)
PARAMETRO | UNIDAD DE MEDIDA | min3 | max3 | min4 | max4 | min5 | max5 | min6 | max6 | min7 | max7 | min8 | max8 | min9 | max9 | Min10f | Max10f | min10c | max10c | min10m | max10m
ALUMINIO | mg/L | [5 empty] | 5 |  | 5
AMONIACO | mg/L |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
ARSENICO | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.2 | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
BARIO | mg/L |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
BERILIO | mg/L | [5 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
BORO | mg/L |  |  |  |  | 0.3 | 4 |  | 5
CADMIO | mg/L |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.05 | [7 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
CIANURO | mg/L |  | 0.2 |  | 0.2
CIANURO LIBRE | mg/L | [15 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
ZINC | mg/L |  | 15 |  | 15 |  | 2 |  | 25 | [7 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
CLORO RESIDUAL TOTAL | mg/L | [15 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
CLOROFENOLES | mg/L | [15 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
CLORURO | mg/L |  | 250 |  | 250
COBALTO | mg/L | [5 empty] | 0.05
COBRE | mg/L |  | 1 |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
COLIFORMES FECALES | NMP |  | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 200
COLIFORMES TOTALES | NMP |  | 20000 |  | 1000 |  | 5000 |  |  |  | 1000 |  | 5000
COLOR REAL | UPC |  | 20 |  | 20
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES | mg/L | [7 empty] | 3000
CROMO | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 1
CROMO HEXAVALENTE | mg/L | [15 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
DIFENIL | mg/L | [15 empty] | 0.0001 |  | 0.0001 |  | 0.0001
FENOLES | mg/L |  | 0.002 |  | 0.002 | [5 empty] | 0.002
FENOLES MONOHIDRICOS | mg/L | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
FLUOR | mg/L | [5 empty] | 1
GRASAS Y ACEITES | mg/L | [15 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
HIERRO | mg/L | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
LITIO | mg/L | [5 empty] | 2.5
MANGANESO | mg/L | [5 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
MERCURIO | mg/L |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [7 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
MOLIBDENO | mg/L | [5 empty] | 0.01
NIQUEL | mg/L | [5 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
NITRATO | mg/L |  | 10 |  | 10
NITRATO + NITRITO | mg/L | [7 empty] | 100
NITRITO | mg/L |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10
OXIGENO DISUELTO | mg/L | [15 empty] | 5 |  | 4 |  | 4
OXIGENO DISUELTO | % | [9 empty] | 70 |  | 70
PH | Unidad de pH | 5 | 9 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 9 |  |  | 5 | 9 | 5 | 9 |  |  | 6.5 | 9 | 4.5 | 9 | 6.5 | 8.5
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS | mg/L | [15 empty] | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS | mg/L | [15 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
PLATA | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05 | [11 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
PLOMO | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
SELENIO | mg/L |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 | [9 empty] | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
SULFATO | mg/L |  | 400 |  | 400
SULFURO DE HIDROGENO IONIZADO | mg/L | [15 empty] | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002
SUSTANCIAS ACTIVAS DE AZUL DE METILENO (SAAM) | mg/L |  | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.143 |  | 0.143 |  | 0.143
TURBIEDAD | UJT |  |  |  | 10
VANADIO | mg/L | [5 empty] | 0.1

## Sheet2
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_3_consumo_humano_domestico_Solo_Tratamiento_convencional
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_4_consumo_humano_domestico_Solo_desinfección
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_5_uso_agrícola_
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_6_uso_pecuario
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_7_uso_recreativo_contacto_primario
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_8_uso_recreativo_contacto_secundario
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_9_uso_estetico
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_10_uso_preservación_flora_fauna_Agua_fría_dulce
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_10_uso_preservación_flora_fauna_Agua_cálida_dulce
Dec_1076_2015_2_2_3_3_9_10_uso_preservación_flora_fauna_Agua_marina_estuarina

## depurados
PARAMETRO | UNIDAD DE MEDIDA | min3 | max3 | min4 | max4 | min5 | max5 | min6 | max6 | min7 | max7 | min8 | max8 | Min10f | Max10f | min10c | max10c | min10m | max10m
ALUMINIO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 5 | -100000000 | 5 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
AMONIACO | mg/L | -100000000 | 1 | -100000000 | 1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
ARSENICO | mg/L | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.2 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
BARIO | mg/L | -100000000 | 1 | -100000000 | 1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
BERILIO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
BORO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | 0.3 | 4 | -100000000 | 5 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
CADMIO | mg/L | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
CIANURO | mg/L | -100000000 | 0.2 | -100000000 | 0.2 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
CIANURO LIBRE | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05
ZINC | mg/L | -100000000 | 15 | -100000000 | 15 | -100000000 | 2 | -100000000 | 25 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
CLORO RESIDUAL TOTAL | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
CLOROFENOLES | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.5 | -100000000 | 0.5 | -100000000 | 0.5
CLORURO | mg/L | -100000000 | 250 | -100000000 | 250 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
COBALTO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
COBRE | mg/L | -100000000 | 1 | -100000000 | 1 | -100000000 | 0.2 | -100000000 | 0.5 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
COLIFORMES FECALES | NMP | -100000000 | 2000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 1000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 200 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
COLIFORMES TOTALES | NMP | -100000000 | 20000 | -100000000 | 1000 | -100000000 | 5000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 1000 | -100000000 | 5000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
COLOR REAL | UPC | -100000000 | 20 | -100000000 | 20 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000
SOLIDOS DISUELTOS TOTALES | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 3000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000001
CROMO | mg/L | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000002
CROMO HEXAVALENTE | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
DIFENIL | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.0001 | -100000000 | 0.0001 | -100000000 | 0.0001
FENOLES | mg/L | -100000000 | 0.002 | -100000000 | 0.002 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.002 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000003
FENOLES MONOHIDRICOS | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 1 | -100000000 | 1 | -100000000 | 1
FLUOR | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000004
GRASAS Y ACEITES | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
HIERRO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 5 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
LITIO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 2.5 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000005
MANGANESO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.2 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 0.1
MERCURIO | mg/L | -100000000 | 0.002 | -100000000 | 0.002 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
MOLIBDENO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000006
NIQUEL | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.2 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
NITRATO | mg/L | -100000000 | 10 | -100000000 | 10 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000007
NITRATO + NITRITO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000008
NITRITO | mg/L | -100000000 | 1 | -100000000 | 1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 10 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000009
OXIGENO DISUELTO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 5 | -100000000 | 4 | -100000000 | 4
PH | Unidad de pH | 5 | 9 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 9 | -100000000 | 100000000 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6.5 | 9 | 4.5 | 9 | 6.5 | 8.5
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.001 | -100000000 | 0.001 | -100000000 | 0.001
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05
PLATA | mg/L | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
PLOMO | mg/L | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 0.05 | -100000000 | 5 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
SELENIO | mg/L | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.02 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01 | -100000000 | 0.01
SULFATO | mg/L | -100000000 | 400 | -100000000 | 400 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000011
SULFURO DE HIDROGENO IONIZADO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.0002 | -100000000 | 0.0002 | -100000000 | 0.0002
SUSTANCIAS ACTIVAS DE AZUL DE METILENO (SAAM) | mg/L | -100000000 | 0.5 | -100000000 | 0.5 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.5 | -100000000 | 0.5 | -100000000 | 0.143 | -100000000 | 0.143 | -100000000 | 0.143
TURBIEDAD | UJT | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 10 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000012
VANADIO | mg/L | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 0.1 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000000 | -100000000 | 100000013